Приложение № 4 к Хартии

План работ

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность работ (услуг) | Единица измере- ния работ (услуг) | Плановое количество/ объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб. | Плановая стоимостьв год за работы (услуги), тыс. руб. | Рекомендуемая периодичность работ(услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 1 раз в день | кв. м |  |  |  | 1 раз в день |
| 1.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 раз в неделю | кв. м |  |  |  | 1 раз в неделю |
| 1.3 | Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 1 раз в неделю | кв. м |  |  |  | 1 раз в неделю |
| 1.4 | Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 1 раз в день | шт. |  |  |  | 1 раз в неделю |
| 1.5 | Мытье пола кабины лифта | 1 раз в день | кв. м |  |  |  | 1 раз в день |
| 1.6 | Мытье лестничных площадок | 1 раз в месяц | кв. м |  |  |  | 1 раз в месяц |
| 1.6 |  | Мытье лестничных площадок |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 2 раза в месяц | кв. м |  |  |  | 2 раз в месяц |
| 1.6.2 | Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 1 раз в месяц | кв. м |  |  |  | 1 раз в месяц |

| 1.7 | Мытье окон | 1 раз в год | кв. м |  |  |  | 1 раз в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Влажная протирка стен | 1 раз в год | кв. м |  |  |  | 1 раз в год |
| 1.9 | Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год | кв. м |  |  |  | 1 раз в год |
| 1.10 | Мытье дверей | 1 раз в год | кв. м |  |  |  | 1 раз в год |
| 1.11 | Мытье подоконников | 2 раз в год | кв. м |  |  |  | 2 раз в год |
| 1.12 | Мытье оконных решеток | 1 раз в год | шт. |  |  |  | 1 раз в год |
| 1.13 | Мытье чердачных лестниц | 1 раз в год | кв. м |  |  |  | 1 раз в год |
| 1.14 | Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 раз в год | кв. м |  |  |  | 1 раз в год |
| 1.15 | Мытье отопительных приборов | 2 раз в год | кв. м |  |  |  | 2 раз в год |
| 1.16 | Мытье слаботочных устройств | 1 раз в год | шт. |  |  |  | 1 раз в год |
| 1.17 | Мытье почтовых ящиков | 1 раз в год | шт. |  |  |  | 1 раз в год |
| 1.18 | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 раз в год | кв. м |  |  |  | 2 раз в год |
| 1.19 |  | Очистка водосточных труб |  |  |  |  |  |
| 1.19.1 | Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | В течение суток после обнаружения | м |  |  |  | В течение 5 суток после обнаружения |
| 1.19.2 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | В течение суток после обнаружения | шт. |  |  |  | В течение 5 суток после обнаружения |
| 1.20 |  | Очистка кровли |  |  |  |  |  |
| 1.20.1 | Сбрасывание снега с крыш | В зависимости от конструкции кровли | (*) |  |  |  | В течение 3 часов после снегопада |
| 1.20.2 | Сбивание сосулек | В зависимости от конструкции кровли | (*) |  |  |  | В течение 1 суток после обнаружения |
| 1.21 | Уборка чердачного помещения | 1 раз в год | кв. м |  |  |  | 1 раз в год |
| 1.22 | Уборка подвального помещения | 1 раз в год | кв. м |  |  |  | 1 раз в год |
| 1.23 |  | Иное |  |  |  |  |  |
| 1.23.1 | Уборка мусороприемных камер | 1 раз в день | кв. м |  |  |  | 1 раз в день |
| 1.23.2 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 2 раза в месяц | кв. м |  |  |  | 2 раз в месяц |
|  | ИТОГО по разделу 1: |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Работы по сбору и вывозу ТБО |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 1 раз в день | куб.м |  |  |  | 1 раз в день |
| 2.2 |  | Иное |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Удаление мусора из мусороприемных камер | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 2: |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Работы по сбору и вывозу КГМ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | по мере необходимости | куб.м |  |  |  | по мере необходимости |
|  | ИТОГО по разделу 3: |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Фундамент |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | по мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.1.1.2 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | по мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.1.1.3 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | по мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.1.1.4 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | по мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.2 |  | Стены и фасад |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Герметизация межпанельных стыков | по мере необходимости | м |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.2.2 | Заделка и восстановление архитектурных элементов | по мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.2.3 | Ремонт фасадов | по мере необходимости | кв. м |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.2.4 | Ремонт цоколей | устранение по мере обнаружения дефектов | шт. |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
| 4.2.5 | Окраска, промывка фасадов | по необходимости | кв. м |  |  |  | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.2.6 | Окраска, промывка цоколей | 1-2 раза в год | м |  |  |  | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.2.7 | Замена домовых знаков | по мере необходимости | шт. |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.2.8 | Замена уличных указателей | по мере необходимости | кв. м |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.2.9 | Восстановление домовых знаков и уличных указателей | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
| 4.2.10 | Восстановление гидроизоляции стен | по мере необходимости | кв. м |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.3 |  | Перекрытия |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Частичная смена отдельных элементов | по мере необходимости | кв. м |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.3.2 | Заделка швов и трещин | по мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.3.3 | Укрепление и окраска | по мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.4 |  | Крыши |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Усиление элементов деревянной стропильной системы, | по мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.4.2 | Антисептирование и антиперирование | по мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.4.3 | Замена элементов наружного водостока | По итогам осмотра | шт. |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.4.4 | Замена элементов внутреннего водостока | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
| 4.4.5 | Замена элементов парапетных решеток | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
| 4.4.6 | Ремонт освещения | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.4.7 | Восстановление переходов через трубопроводы | По мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.4.8 | Ремонт вентиляции | Устранение по мере обнаружения дефектов | (*) |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
| 4.4.9 | Восстановление гидроизоляции кровли | Устранение по мере обнаружения дефектов | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.5 |  | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Ремонт дверей в помещениях общего пользования | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
| 4.5.2 | Замена дверей в помещениях общего пользования | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
| 4.5.3 | Ремонт окон в помещениях общего пользования | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
| 4.5.4 | Замена окон в помещениях общего пользования | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
| 4.5.5 | Установка и текущий ремонт доводчиков | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
| 4.6 |  | Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Восстановление лестницы | По мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.6.2 | Замена лестницы | По мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.6.3 | Восстановление пандуса | По мере необходимости | шт. |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.6.4 | Замена пандуса | По мере необходимости | шт. |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.6.5 | Восстановление крыльца | По мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.6.6 | Замена крыльца | По мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.6.7 | Восстановление козырьков над входами в подъезды | По мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.6.8 | Замена козырьков над входами в подъезды | По мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.6.9 | Восстановление подвалов | По мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.6.10 | Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | По мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.6.11 | Замена конструкций над балконами верхних этажей | По мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.6.12 | Восстановление лестничных клеток | По мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.6.13 | Замена лестничных клеток | По мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.6.14 | Ремонт технических и вспомогательных помещений | По мере необходимости | (*) |  |  |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта |
| 4.7 |  | Ремонт чердаков, подвалов |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Утепление чердачных перекрытий | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кв. м |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 4.7.2 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 4.7.3 | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 4.7.4 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
| 4.8 |  | Иное |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Ремонт внутренних стен подъездов | Устранение по мере обнаружения дефектов | кв. м |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
| 4.8.2 | Ремонт или замена входных дверей в подъезды | Устранение по мере обнаружения дефектов | кв. м |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
| 4.8.3 | Ремонт кровельного покрытия дома | Устранение по мере обнаружения дефектов | кв. м |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
| 4.8.4 | Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | Устранение по мере обнаружения дефектов | кв. м |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
|  | ИТОГО по разделу 4: |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Ремонт водосточных труб |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Укрепление водосточных труб | Устранение по мере обнаружения дефектов | м |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
| 5.1.2 | Укрепление колен | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
| 5.1.3 | Укрепление воронок | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
| 5.2 | Консервация системы центрального отопления | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | (*) |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 5.3 | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | (*) |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 5.4 | Утепление дымовентиляционных каналов | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 5.5 | Прочистка дымовентиляционных каналов | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 5.6 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | шт. |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 5.7 | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | (*) |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 5.8 | Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | (*) |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 5.9 | Проверка исправности канализационных вытяжек | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. |  |  |  | Устранение по мере обнаружения дефектов |
| 5.10 | Прочистка канализационного лежака | 2 раз в год | м |  |  |  | 2 раз в год |
| 5.11 | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | По мере необходимости | (*) |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 5.12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год | (*) |  |  |  | 1 раз в год |
| 5.13 | Проверка изоляции проводов | 1 раз в год | (*) |  |  |  | 1 раз в год |
| 5.14 | Замеры сопротивления | 1 раз в год | (*) |  |  |  | 1 раз в год |
| 5.15 | Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | (*) |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 5.16 | Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | (*) |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 5.17 | Обслуживание ламп-сигналов | Круглосуточно (при наличии оборудования) | (*) |  |  |  | Круглосуточно |
| 5.18 | Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | (*) |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 5.19 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | в ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | (*) |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 5.20 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | (*) |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 5.21 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | (*) |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 5.22 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | (*) |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 5.23 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | (*) |  |  |  | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 5.24 |  | Иное |  |  |  |  |  |
| 5.24.1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц | (*) |  |  |  | 2 раза в месяц |
| 5.24.2 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю | куб. м |  |  |  | 1 раз в неделю |
| 5.24.3 | Мойка сменных мусоросборников | По необходимости | (*) |  |  |  | 1 раз в год |
| 5.24.4 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц | кв. м |  |  |  | 1 раз в месяц |
| 5.24.5 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в год | м |  |  |  | 1 раз в год |
| 5.24.6 | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц | шт. |  |  |  | 1 раз в месяц |
| 5.24.7 | Устранение засора | По мере необходимости | (*) |  |  |  | По необходимости |
| 5.24.8 | Ремонт мусоропроводов | По мере необходимости | шт. |  |  |  | По необходимости |
| 5.24.9 | Гидропневматическая очистка системы отопления | Подготовка к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 5.24.10 | Обслуживание и ремонт АУУТЭ | По необходимости |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 5.24.11 | Обслуживание и ремонт АСКУЭ | По необходимости |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 5.24.12 | Обслуживание и ремонт насосных пунктов | По необходимости |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 5.24.13 | Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | По необходимости |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 5.24.14 | Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | При наличии, при подготовке к сезонной эксплуатации | . |  |  |  | 1 раз в год |
| 5.24.15 | Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. |  |  |  | по мере обнаружения дефектов |
| 5.24.16 | Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 1 раз в год | шт. |  |  |  | 1 раз в год |
|  | ИТОГО по разделу 5: |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | Круглосуточно | шт. |  |  |  | Круглосуточно |
|  | ИТОГО по разделу 6: |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 1 раз в месяц | шт. |  |  |  | 1 раз в месяц |
| 7.2 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 1 раз в месяц | шт. |  |  |  | 1 раз в месяц |
| 7.3 | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | В течение 5 суток после обнаружения | шт. |  |  |  | В течение 5 суток после обнаружения |
|  | ИТОГО по разделу 7: |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 2 раза в год | (*) |  |  |  | 2 раза в год |
| 8.2 | Регулировка и наладка систем вентиляции | 1 раз в год | (*) |  |  |  | 1 раз в год |
| 8.3 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | Устранение по мере обнаружения дефектов | (*) |  |  |  | по мере обнаружения дефектов |
|  | ИТОГО по разделу 8: |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 раз в год | кв. м |  |  |  | 1 раз в год |
| 9.2 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | Устранение по мере обнаружения дефектов | кв. м |  |  |  | по мере обнаружения дефектов |
|  | ИТОГО по разделу 9: |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Устранение аварии | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | (*) |  |  |  | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки |
| 10.2 | Выполнение заявок населения | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | (*) |  |  |  | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки |
|  | ИТОГО по разделу 10: |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Расход электроэнергии |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | Круглосуточно | квт. ч |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 11: |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Расход воды, потребленной на общедомовые нужды |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  | Иное |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | по мере необходимости | куб. м |  |  |  |  |
| 12.2.2 | Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | по мере необходимости | куб. м |  |  |  |  |
| 12.2.3 | Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | по мере необходимости | куб. м |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 12: |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Дератизация | 1 раз в год | (*) |  |  |  | 1 раз в год |
| 13.2 | Дезинсекция | 1 раз в неделю | (*) |  |  |  | 1 раз в неделю |
| 13.3 | Ремонт почтовых ящиков, крепления | В течении суток с момента получения заявки | шт. |  |  |  | В течении 1 суток с момента получения заявки |
| 13.4 |  | Иное |  |  |  |  |  |
| 13.4.1 | Техническая инвентаризация | По необходимости |  |  |  |  | По необходимости |
| 13.4.2 | Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) | 1 раз в месяц |  |  |  |  | 1 раз в месяц |
| 13.4.3 | Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | По необходимости |  |  |  |  | По необходимости |
|  | ИТОГО по разделу 13: |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Подметание земельного участка в летний период |  | кв. м |  |  |  |  |
| 14.2 | Полив тротуаров |  | кв. м |  |  |  |  |
| 14.3 | Уборка мусора с газона, очистка урн |  | кв. м |  |  |  |  |
| 14.4 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | кв. м |  |  |  |  |
| 14.5 | Полив газонов |  | кв. м |  |  |  |  |
| 14.6 | Стрижка газонов |  | кв. м |  |  |  |  |
| 14.7 | Подрезка деревьев и кустов |  | кв. м |  |  |  |  |
| 14.8 | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства |  | кв. м |  |  |  |  |
| 14.9 | Сдвижка и подметание снега |  | кв. м |  |  |  |  |
| 14.10 | Ликвидация скользкости |  | кв. м |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 14: |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПЛАНУ: |  |  |  |  |  |  |

(*) – единица измерения работ (услуг) не определена