Приложение № 6 к Хартии

АКТ

СЕЗОННОГО (ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО) ОСМОТРА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

«_____»_____________20____г.

Адрес: ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

(полный адрес многоквартирного дома)

по состоянию:

весенний осмотр на "__"_____________ 20__ года

осенний осмотр на "__"______________ 20__ года

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК, др.)

___________________________________ __________________________________________

(должность)                      (фамилия, инициалы)

___________________________________         __________________________________________

(должность)                      (фамилия, инициалы)

___________________________________ __________________________________________

(должность)                      (фамилия, инициалы)

представителей организации - исполнителя коммунальных услуг:

___________________________________         __________________________________________

(должность)                 (фамилия, инициалы)

___________________________________         __________________________________________

(должность)                                                  (фамилия, инициалы)

___________________________________         __________________________________________

(должность)                                                               (фамилия, инициалы)

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

___________________________________         __________________________________________

(должность)                                                     (фамилия, инициалы)

___________________________________         __________________________________________

(должность)                                                   (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию:___________________________________________________

Срок службы здания _____________________________________________________________

Материал стен __________________________________________________________________

Вид и тип фундамента ____________________________________________________________

Вид и тип кровли ________________________________________________________________

Число этажей ___________________________________________________________________

Количество подъездов ____________________________________________________________

Количество квартир ______________________________________________________________

Количество лифтов ____________________________________________________________ шт.

Общая площадь дома _________________________________________________________ кв.м.

Общая площадь жилых помещений_____________________________________________ кв.м.

Наличиеподвала (технического подвала/ технического подполья)_______________________

Наличие технического этажа (между этажами)________________________________________

Наличие мансарды _______________________________________________________________

Наличие чердака (технического чердака) ____________________________________________

Наличие цокольного этажа________________________________________________________

Общий физический износ многоквартирного дома __________________________________ %

Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _______________

Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _______кв.м.

Принадлежность к памятнику архитектуры __________________________________________

2. Результаты осмотра

| № п/п | Элементы | Единица измерения | Количество | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) | Объем ремонтных работ | Включено в план подготовки к отопительному сезону | Выполнение плана подготовки к отопительному сезону |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выше отметки чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кровельное покрытие | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | свесы | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | желоба | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | защитные ограждения | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Крыша |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стропильная система | пог.м. | х |  |  |  |  |  |
|  | мауэрлат | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | выходы на чердак | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | чердачные продухи | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | слуховые окна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | наружный водосток | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотводящие лотки и отводы от здания | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наружные конструкции и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цоколь | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | отмостка | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | приямки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | крыльца | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные стены | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Колонны и столбы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | архитектурная отделка | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | плиты балконов и лоджий | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | ограждение балконов и лоджий | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | подъездные козырьки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | межпанельные швы | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарные лестницы | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | эркеры | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дверные заполнения | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | оконные заполнения | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | подвальные окна | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности) | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внутренние конструкции и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | междуэтажные | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | подвальные | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | чердачные | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние стены | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Балки (ригели) перекрытий и покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестницы | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Тамбурные двери | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Остекление в местах общего пользования | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мусоропроводы | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | загрузочные клапаны мусоропроводов | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний водосток | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовые ящики | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Печи, очаги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Печи | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонные очаги | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Противорадиационное убежище |  |  |  |  |  |  |  |
|  | система управления вентиляцией | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | электродвигатели | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | ручной привод | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | фильтры | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | двери | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | воздухозаборник | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляция | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | канализация | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | освещение | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительное оборудование | компл |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопительные приборы мест общего пользования | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловые пункты | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляция трубопроводов | пог. м |  |  |  |  |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Система водоотведения (канализация) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |  |
|  | ливневая канализация | пог.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ) | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | щит распределительный этажный | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | светильники | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | выключатели | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | розетки | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |  |

3. Иные мероприятия по оценке технического состояния

и подготовке к сезонной эксплуатации,

в том числе требующие привлечения специализированных организаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Выводы и принятые решения | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей |  |  | 1 раз в три года |
| 2 | Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования |  |  | 1 раз в три года |
| 3 | Осмотр (проверка/) дымоходов и вентканалов |  |  |  |
| 4 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  |  |  |
| 5 | Периодические освидетельствования лифтового оборудования |  |  |  |
| 6 | Диагностическая экспертиза лифтового оборудования |  |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности |  |  |  |
| 8 | Проведение строительно-технической экспертизы |  |  |  |

Приложения к акту:

а) маршрутные листы осмотра конструктивных элементов и внутридомовых инженерных  систем многоквартирного дома;

б) результаты инструментального контроля (в случае применения)

в) результаты лабораторных испытаний (в случае проведения);

г) результаты исследований;

д) заключения экспертов  проектно-изыскательскихи специализированных организаций;

е) фотоматериалы;

ж) др.

Члены комиссии:

___________________________________    __________________________________________

(должность)                               (фамилия, инициалы)

___________________________________    __________________________________________

(должность)                               (фамилия, инициалы)

___________________________________    __________________________________________

(должность)                               (фамилия, инициалы)

___________________________________    __________________________________________

(должность)                               (фамилия, инициалы)

___________________________________    __________________________________________

(должность)                               (фамилия, инициалы)

___________________________________    __________________________________________

(должность)                               (фамилия, инициалы)

___________________________________    __________________________________________

(должность)                               (фамилия, инициалы)

«_______»________________________20____г.