Приложение № 9

к Договору 
от " ___ "_____________ ________ г.

Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом,

содержанию и ремонту общего имущества, определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

1. Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию

общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу г.___________________, ул.____________________, дом ____ корп.___площадь жилых и нежилых помещений ______ кв.м.

| № п/п | Наименование |  | Годовая стоимость работ (услуг) по дому, руб. (в ценах на первый год действия договора) |  | Стоимость работ (услуг) на 1м2 помещения в месяц, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по управлению домом |  |  |  |  |
|  | включают следующие функциональные действия в соответствии со Стандартами: |  | условия выполнения |  |  |
|  | Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме |  | в течение срока действия Договора с последующей передачей документов |  |  |
|  | Сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений, нанимателях, арендаторах и других пользователях помещений и общим имуществом в многоквартирном доме в электронном виде и/или на бумажных носителях |  | в течение срока действия Договора с последующей передачей информации |  |  |
|  | Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению безопасного и комфортного проживания в многоквартирном доме. в т.ч.: – определение способа выполнения (предоставления) отдельных работ (услуг), проведения мероприятий; -заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, необходимых для управления, содержания и ремонта общего имущества в МКД, а также ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений обязательств по таким договорам; - получение, учет и использование доходов по договорам от использования общего имущества собственников помещений в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в МКД; -взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными контрольными и надзорными органами по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом |  | в порядке, определяемом Управляющей организацией |  |  |
|  | Заключение договора с платежным агентом на прием платы по Договору от граждан-потребителей с условием размера комиссионного вознаграждения до ____% и осуществление соответствующих учетных и контрольных операций (если такое условие согласовано в п.6.4.9. Договора) |  | или в порядке, определяемом Управляющей организацией, или по решению собственников указывается наименование платежного агента |  |  |
|  | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями |  | обращение в ресурсоснабжающую организацию в срок не позднее 7 дней со дня вступления в силу Договора |  |  |
|  | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг |  | в порядке, определяемом Управляющей организацией в соответствии с СанПиН |  |  |
|  | Сбор информации о показаниях индивидуальных приборов учета |  | С 23 по 25 число текущего месяца за текущий месяц |  |  |
|  | Согласование условий установки (замены) индивидуальных приборов учета, |  | в течение 5-ти рабочих дней с момента обращения потребителя |  |  |
|  | Ввод приборов учета в эксплуатацию |  | до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена установка (замена) прибора учета |  |  |
|  | Ведение журнала учета показаний средств измерений общедомового узла учета потребления коммунальных ресурсов, в т.ч. их параметров |  | ежемесячно и на день прекращения Договора |  |  |
|  | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов |  | ежемесячно |  |  |
|  | Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в соответствии с требованиями жилищного законодательства |  | ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным |  |  |
|  | Прием граждан (собственников и нанимателей жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам |  | по графику такого приема, приведенному в Приложении № 1 к Договору |  |  |
|  | Письменное уведомление пользователей помещений о порядке управления домом, изменениях размеров платы, порядка внесения платежей и о других условиях, связанных с управлением домом |  | в порядке, установленном в Приложении № 5 к Договору |  |  |
|  | Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан |  | в срок до 7 дней после обращения граждан, |  |  |
|  | Выдача справок обратившимся гражданам о месте проживания, составе семьи, о стоимости услуг, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета и других справок, связанных с пользованием гражданами жилыми помещениями |  | в день обращения по графику приема граждан |  |  |
|  | Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредоставлении или некачественном предоставлении услуг, работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД и направление заявителю извещения (в т.ч. по телефону) о результатах их рассмотрения |  | Принятие – в момент обращения, остальное - в течение 2х рабочих дней с даты получения |  |  |
|  | Прием и регистрация обращений потребителей (диспетчерское обслуживание) с установлением факта некачественного оказания или непредоставления коммунальных услуг, возникновения аварийной ситуации, порчи общего имущества МКД, др. |  | Регистрация – в момент обращения, проверка по обращению – в теч. 2х часов, или время, согласованное с потребителем |  |  |
|  | Предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров платы за жилое помещение и коммунальные услуги с выдачей подтверждающих документов |  | до 1.09.2012г. -в течение 3-х дней со дня обращения после 1.09.2012г. – немедленно при обращении |  |  |
|  | Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах |  | ежемесячно, в порядке, указанном в п.4.1.7 Договора, годового – не позднее, чем за 30 дней до окончания каждого года действия Договора |  |  |
|  | Подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий |  | ежегодно при подготовке годового отчета |  |  |
|  | Подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества МКД, а также о соответствующем размере платы, для их рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников |  | за 30 дней до окончания текущего года действия Договора при необходимости внесения изменений в Договор |  |  |
|  | Уведомление об условиях Договора лиц, приобретающих права владения на помещения в доме и лиц, имеющих намерение стать таковыми, после вступления в силу Договора, разъяснение указанным лицам отдельных условий Договора |  | в первый день обращения указанных лиц в Управляющую организацию |  |  |
|  | Решение вопросов пользования Общим имуществом |  | в порядке, установленном общим собранием собственников |  |  |
|  | Организация выполнения работ по ликвидации аварий в квартире, составление актов о порче личного имущества |  | в течение 2х часов с момента поступления заявки в диспетчерскую службу; |  |  |
| 2. | Перечень услуг по содержанию многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 2.1. | Санитарное содержание общего имущества дома |  |  |  |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования дома |  |  |  |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: |  | периодичность |  |  |
|  | Подметание лестниц (запасной выход), в том числе чердачных |  | 1 раз в месяц (по графику) |  |  |
|  | Мытье лестниц (запасной выход), в том числе чердачных |  | 2 раза в год (по графику) |  |  |
|  | Влажная протирка почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств (при обеспечении доступа), отопительных приборов, трубы и двери мусорных камер, стен кабин лифта |  | 1 раз в неделю (по графику) |  |  |
|  | Мытье лестничных площадок и плинтусов полов 1 этажа и кабин лифтов |  | 6 раз в неделю (понед.-субб.) |  |  |
|  | Влажное подметание лестничных площадок перед лифтами и перед квартирами (при обеспечении доступа) со 2-го по 17 этажи |  | 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) |  |  |
|  | Мытье лестничных площадок и плинтусов полов перед лифтами и перед квартирами (при обеспечении доступа) со 2-го по 17 этажи |  | 2 раза в месяц (по графику) |  |  |
|  | Влажная протирка плафонов светильников (кроме установленных на лестничных клетках запасного выхода), перил лестниц запасного выхода и лоджий, стен (кроме стен лестничных клеток запасного выхода), входных и межэтажных дверей (кроме межэтажных дверей запасного выхода). |  | 1 раз в 3 месяца (по графику) |  |  |
|  | Обметание пыли с потолков всех помещений общего пользования, влажная протирка стен и плафонов лестничных клеток запасного выхода |  | 2 раза в год |  |  |
|  | Мытье входных и межэтажных дверей, стен |  | 2 раза в год |  |  |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений |  | 1 раз в год |  |  |
|  | Дератизация и дезинсекция |  | 2 раза в год |  |  |
| 2.2 | Санитарное содержание придомовой территории |  |  |  |  |
|  | Содержание в зимний период (с _____ по_____): |  |  |  |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: |  | периодичность |  |  |
|  | Подметание свежевыпавшего снега |  | 1 раз в день |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при обильном снегопаде |  | Начало работ непозднее 2 часов после начала снегопада |  |  |
|  | Удаление наледи |  | При образовании (критерии / требования к удалению образующейся наледи) |  |  |
|  | Посыпка территории противогололедными материалами |  | по мере необходимости |  |  |
|  | Очистка урн от мусора |  | 1 раз в 2 дня |  |  |
|  | Уборка контейнерных площадок |  | 6 раз в неделю |  |  |
|  | Сбрасывание снега с крыш и с козырьков подъездов, сбивание сосулек |  | по мере образования (указать требования к удалению образующимся сосулькам и снегу) |  |  |
|  | Содержание в летний период (с ______ по_______): |  |  |  |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: |  | периодичность |  |  |
|  | Подметание территории в дни без и с осадками до 2 см |  | 6 раз в неделю |  |  |
|  | Подметание территории в дни обильных осадков |  | 1 раз в 2 дня |  |  |
|  | Уборка мусора с газонов |  | 6 раз в неделю |  |  |
|  | Очистка урн от мусора |  | 6 раз в неделю |  |  |
|  | Мытье урн |  | 1 раз в месяц |  |  |
|  | Уборка контейнерных площадок |  | 6 раз в неделю |  |  |
|  | Стрижка газонов |  | 2 раза за сезон |  |  |
|  | Стрижка подрезка и побелка деревьев и кустарников. |  | 1 раз за сезон |  |  |
|  | Полив газонов |  | по мере необходимости |  |  |
|  | Озеленение газонов, создание цветников |  | 2 раза за сезон |  |  |
| 2.3. | Содержание мусоропроводов |  |  |  |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: содержание, мытье стволов мусоропроводов и мусорных камер, прочистка засоров, дезинфекция, дератизация и дезинсекция мусоропроводов и пр. |  | периодичность в соответствии с технологией работ, санитарными правилами и нормами |  |  |
| 2.4. | Вывоз твердо-бытовых отходов (крупногабаритного мусора) (вывоз ТБО осуществляется ежедневно, КГО – 2 раза в неделю) |  |  |  |  |
| 2.5. | Содержание и техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов дома |  |  |  |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: 1.Обеспечение функционирования и надлежащего содержания инженерных систем и оборудования дома согласно перечню общего имущества дома (Приложение № 4 к Договору) осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 2.Обслуживание и наладка инженерного оборудования дома, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования МОП, планово-предупредительные ремонты внутридомового инженерного оборудования и сетей, подготовка дома и его инженерной системы к сезонной эксплуатации; 3.При проведении технических осмотров (весной и осенью -2 раза в год) мест общего пользования: - устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудования, находящегося в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома; регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров, замена разбитых стекол, смена перегоревших электролампочек, протирка электролампочек, ремонт электропроводки, устранение мелких неисправностей электротехнических устройств и др. в местах общего пользования; - прочистка канализационного лежака, проверка исправности канализационных вытяжек; - проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; - частичный ремонт кровли; - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов; - осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. 4.При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: - ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления; - восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; - замена разбитых стекол в местах общего пользования, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях; - установка пружин или доводчиков на входных дверях в местах общего пользования; - ремонт и прочистка вентиляционных каналов; - ремонт труб наружного водостока; - устранение причин подтапливания подвальных помещений; -наладка автоматизированной системы регулирования ИТП 5.Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы: устранение аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения в течение 1 часа после получения заявки диспетчером. 6. Технические осмотры и техническое обслуживание помещений Собственника с выполнением следующих видов работ: - устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине Собственника; - наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов, регулировка запорной арматуры; - аварийные отключения вследствие протечек и подключения после ликвидации аварии. |  |  |  |  |
| 2.6. | Прочие работы по техобслуживанию: |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание домофона (кодового замка) (круглосуточно) |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание антенны (круглосуточно) |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание лифтов в соответствии с ПУБЛ (при ежедневной круглосуточной эксплуатации лифтов) |  |  |  |  |
| 2.7. | Содержание объектов благоустройства (Очистка, мелкий ремонт, покраска ограждений, скамеек, детской площадки, номерных знаков, прочих элементов благоустройства) |  |  |  |  |

- Примечание: если перечень работ, услуг содержит кроме минимально необходимых, дополнительные работы, услуги, минимально необходимые работы, услуги следует  пометить «*».

2. Перечень работ по текущему ремонту

| №/ № | Виды работ | * | Объемы работ | Стоимость работ по годам, руб. (в ценах на дату заключения договора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  | срок проведения | руб. |  |  |  |  |
| 1. | Обустройство контейнерной площадки | * |  |  | ∑ | - | - | - | - |
| 2. | Замена канализационного выпуска | * |  |  | ∑ | - | - | - | - |
| 3. | Ремонт насоса | * |  |  | ∑ | - | - | - | - |
| 4. | Ремонт фундамента | * |  |  | - | ∑ |  |  |  |
| 5. | Ремонт гидроизоляции подвалов (с учетом создания резерва с января 2013г. до июня 2015г.) | * |  |  | - | - | ∑ | - | - |
| 6. | Замена труб отопления (с учетом создания резерва с января 2013г. до мая 2016г.) | * |  |  | - | - | - | ∑ | - |
| 7. | Устройство козырьков над подъездными входами |  |  |  | - | - | - | - | ∑ |
|  | Итого В расчете на 1м2 в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |

* отмечены работы, относящиеся к минимально необходимым

3. Перечень работ по установке общедомовых приборов учета

Информация о перечне: на дату заключения Договора решение об установке отсутствующих общедомовых приборов учета не принято.

| №№ пп | Виды работ | Срок проведения | Стоимость в году их выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка общедомового прибора учета бытовых стоков | - | - |
| 2. | Установка общедомового прибора учета газа | - | - |
|  | ... |  |  |

4. Перечень работ по капитальному ремонту

Информация о перечне: на дату заключения Договора решение о ремонте не принято

| №/ № | Виды работ | * | Объемы работ | Стоимость работ по годам, руб. (в ценах на дату заключения договора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  | срок проведения | руб. |  |  |  |  |
|  | ……….. Перечень работ может быть утвержден на внеочередном общем собрании собственников в случае, если по итогам осмотра дома Управляющей организацией будет установлена неотложность проведения работ |  | - | - | - | - | - | - | - |

* отмечаются работы, относящиеся к минимально необходимым

5. Непредвиденные работы текущего и капитального характера

| Определение видов работ | Объем работ | Сроки проведения | Стоимость резерва, руб. (в ценах на дату заключения Договора, не подлежит индексации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ежегодная в теч. срока действия Договора | на 1 кв.м |  |
|  |  |  |  | в год | в месяц |
| Работы непредвиденного характера (непредвиденные работы), необходимость выполнения которых может быть вызвана обстоятельствами, которые до начала каждого года действия Договора Управляющая организация не могла разумно предвидеть. К таким работам относятся работы по ликвидации аварийных ситуаций, возникших в связи со стихийными бедствиями, по ликвидации последствий вандальных действий, связанные с надлежащим содержанием общего имущества, и в других аналогичных случаях, угрожающих безопасности многоквартирного дома, как объекта капитального строительства, безопасности жизни и здоровью проживающих (с учетом создания резерва в течение всего срока действия Договора). | В объеме минимально необходимых: |  | ∑ | ∑ | ∑ |
|  | - неотложных | при возникновении |  |  |  |
|  | - не относя-щихся к неотложным | в сроки, согла-сованные с уполномо-ченным лицом |  |  |  |

6. Определение стоимости работ, услуг по Перечню работ, услуг и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на текущий год действия Договора

Площадь жилых и нежилых помещений ______ м2

| Виды работ | Стоимость финансирования на 2013г. | Стоимость на 1 кв.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в год | в месяц по периодам создания резервов в текущем году |  |
|  |  |  | до созд. резерва | после созд. резерва |
| 1. Услуги по управлению многоквартирным домом 2. Услуги по содержанию многоквартирного дома 3. Работы по текущему ремонту без резервов 4. Резерв на ремонт с января 2013г. до июня 2015 года 5. Резерв на ремонт с января 2013г. до мая 2016 года 6. Резерв на непредвиденные работы |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| Размер платы за содержание и ремонт ж/помещения | - |  |  |  |
| Доходы от использования общего имущества в мн/доме |  |  |  |  |
| Размер платы за содержание и ремонт ж/помещения с учетом доходов от использования о/и в мн/доме | - |  |  |  |

может указываться иной критерий определения помесячного размера платы.